| Наименование объекта | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| --- | --- |
| Код объекта | 11/22. |
| Наименование здания, сооружения | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| Шифр здания, сооружения | 1 |
| Комплект чертежей |  |

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на 1. Общестроительные работы.

| Составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2022 г. | Цены | без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| Обоснование | Наименование видов работ (этапов) | Кол-во Ед.изм | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осн. зарплата Трудоёмкость, чел-час | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материалы Транспорт | Оборудование Транспорт | ОХР и ОПР Плановая прибыль | Прочие затраты | Всего |
| Ж2-90-10 | Демонтажные работы | 1 компл | 0.2 27.9 | 0.06 0.02 |  | 0.000 | 0.159 0.154 |  | 0.573 |
| Ж2-90-20 | Транспорт мусора | 1 компл | 0.001 0.11 | 0.01 0.002 | 0.008 | 0.000 | 0.002 0.002 | 0.02 | 0.043 |
| Ж2-40-10-040 | Внутренние стены из кирпича силикатного | 0,1 м3 | 0.006 0.8 | 0.002 0.001 | 0.027 0.003 | 0.000 | 0.005 0.005 |  | 0.048 |
| Ж2-30-10-020 | Наружные стены из блоков ячеистого бетона | 1.4 м3 | 0.065 8.57 | 0.026 0.008 | 0.26 0.017 | 0.000 | 0.053 0.051 |  | 0.471 |
| Ж2-30-50-010 | Наружные стены. Двери. | 2.52 м2 | 0.038 5.37 | 0.001 | 1.064 0.075 | 0.000 | 0.027 0.026 |  | 1.232 |
| Ж2-30-50-020 | Наружные стены. Окна. | 1.76 м2 | 0.038 4.8 |  | 0.689 0.048 | 0.000 | 0.027 0.026 |  | 0.829 |
| Ж2-40-60-010 | Внутренние стены. Двери. | 6,81 м2 | 0.052 6.75 | 0.001 | 3.17 0.167 | 0.000 | 0.033 0.035 |  | 3.458 |
| Ж2-40-60-020 | Внутренние стены. Окна. | 1.84 м2 | 0.035 4.57 |  | 0.495 0.035 | 0.000 | 0.026 0.025 |  | 0.616 |
| Ж2-60-30-040 | Отделочные работы (потолки) Подвесные потолки | 29,5 м2 | 0.283 35.56 | 0.001 | 0.455 0.032 | 0.000 | 0.205 0.198 |  | 1.174 |
| Ж2-60-40 | Полы | 29,5 м2 | 0.672 89.19 | 0.011 0.002 | 1.069 0.078 | 0.000 | 0.488 0.471 |  | 2.789 |
| Ж2-40-20-030 | Внутренние стены. Штукатурные работы. | 10.3 м2 | 0.163 21.35 | 0.004 0.002 | 0.104 0.007 | 0.000 | 0.119 0.115 |  | 0.512 |
| Ж2-40-20-010 | Внутренние стены. Малярные работы. | 99.5 м2 | 0.526 70.61 | 0.001 | 0.713 0.05 | 0.000 | 0.381 0.368 |  | 2.039 |
| Ж2-30-30-020 | Наружные стены. Штукатурные работы | 6.3 м2 | 0.081 10.59 | 0.003 0.001 | 0.109 0.008 | 0.000 | 0.059 0.057 |  | 0.317 |
| Ж2-30-30-010 | Наружные стены. Малярные работы | 6.3 м2 | 0.013 1.76 |  | 0.039 0.003 | 0.000 | 0.01 0.009 |  | 0.074 |
|  | *** ИТОГО |  | 2.173 287.93 | 0.12 0.036 | 8.194 0.531 | 0.000 | 1.594 1.542 | 0.02 | 14.175 |

| Составил |  |  |  |  | Биржакова Т.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

| Наименование объекта | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| --- | --- |
| Код объекта | 11/22. |
| Наименование здания, сооружения | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| Шифр здания, сооружения | 1 |
| Комплект чертежей |  |

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на 2. Отопление.

| Составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2022 г. | Цены | без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| Обоснование | Наименование видов работ (этапов) | Кол-во Ед.изм | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осн. зарплата Трудоёмкость, чел-час | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материалы Транспорт | Оборудование Транспорт | ОХР и ОПР Плановая прибыль | Прочие затраты | Всего |
| Ж3-20-10 | Отопление | 1 компл | 0.028 3.54 | 0.002 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.025 0.021 |  | 0.084 |
| Ж3-30-90 | Кондиционирование | 1 компл | 0.052 5.81 | 0.001 | 1.004 0.071 | 0.000 | 0.047 0.039 |  | 1.214 |
|  | *** ИТОГО |  | 0.08 9.35 | 0.003 0.001 | 1.012 0.071 | 0.000 | 0.072 0.06 |  | 1.298 |

| Составил |  |  |  |  | Биржакова Т.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

| Наименование объекта | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| --- | --- |
| Код объекта | 11/22. |
| Наименование здания, сооружения | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| Шифр здания, сооружения | 1 |
| Комплект чертежей |  |

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на 3. Электроснабжение.

| Составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2022 г. | Цены | без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| Обоснование | Наименование видов работ (этапов) | Кол-во Ед.изм | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осн. зарплата Трудоёмкость, чел-час | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материалы Транспорт | Оборудование Транспорт | ОХР и ОПР Плановая прибыль | Прочие затраты | Всего |
| Ж3-40-21 | Электроснабжение | 1 компл | 0.399 51.63 | 0.057 0.026 | 1.017 0.049 | 0.000 | 0.281 0.185 |  | 1.987 |
|  | *** ИТОГО |  | 0.399 51.63 | 0.057 0.026 | 1.017 0.049 | 0.000 | 0.281 0.185 |  | 1.987 |

| Составил |  |  |  |  | Биржакова Т.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

| Наименование объекта | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| --- | --- |
| Код объекта | 11/22. |
| Наименование здания, сооружения | Модернизация здания отделения связи №12, включающая устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул.Рыбиновского, д.24 |
| Шифр здания, сооружения | 1 |
| Комплект чертежей |  |

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на 4. Пожарная сигнализация.

| Составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2022 г. | Цены | без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| Обоснование | Наименование видов работ (этапов) | Кол-во Ед.изм | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осн. зарплата Трудоёмкость, чел-час | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материалы Транспорт | Оборудование Транспорт | ОХР и ОПР Плановая прибыль | Прочие затраты | Всего |
| Ж3-60-32 | Автоматизированная система пожаротушения Оборудование и приборы | 7 ШТ | 0.146 17.03 | 0.001 | 0.088 0.006 | 0.72 0.014 | 0.062 0.054 |  | 1.091 |
| Ж3-60-31 | Автоматизированная система пожаротушения. Сети | 100 М | 0.261 33.05 | 0.001 | 0.331 0.017 | 0.000 | 0.171 0.106 |  | 0.887 |
|  | *** ИТОГО |  | 0.407 50.08 | 0.002 | 0.419 0.023 | 0.72 0.014 | 0.233 0.16 |  | 1.978 |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |